山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-20 | 0—2 | 124 | 0.17 |
|  | 2—4 | 133 | 0.03 |
|  | 4—6 | 12 | 0.03 |
|  | 6—8 | 21 | 0.83 |
|  | 8—10 | 16 | 0.77 |
|  | 10—12 | 11 | 0.92 |
|  | 12—14 | 23 | 1.06 |
|  | 14—16 | 17 | 1.09 |
|  | 16—18 | 16 | 1.17 |
|  | 18—20 | 21 | 1.07 |
|  | 20—22 | 13 | 1.17 |
|  | 22—0 | 13 | 1.08 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-20锅炉 | 0:00 | 23.22 | 239.27 | 468.92 |  |
|  | 1:00 | 23.24 | 243.7 | 476.56 |  |
|  | 2:00 | 23.29 | 250.9 | 491.02 |  |
|  | 3:00 | 23.44 | 246.98 | 480.85 |  |
|  | 4:00 | 23.39 | 226.65 | 487.3 |  |
|  | 5:00 | 23.41 | 224.7 | 487.18 |  |
|  | 6:00 | 23.56 | 249.08 | 482.32 |  |
|  | 7:00 | 23.87 | 239.2 | 475.94 |  |
|  | 8:00 | 23.91 | 227.38 | 479.93 |  |
|  | 9:00 | 24.15 | 239.21 | 473.44 |  |
|  | 10:00 | 24.11 | 247.8 | 487.62 |  |
|  | 11:00 | 24.2 | 259.55 | 496.15 |  |
|  | 12:00 | 24.12 | 273.94 | 501.95 |  |
|  | 13:00 | 24.1 | 293.83 | 501.58 |  |
|  | 14:00 | 24.25 | 287.54 | 487 |  |
|  | 15:00 | 24.22 | 264.99 | 493.29 |  |
|  | 16:00 | 24.16 | 274.1 | 465.07 |  |
|  | 17:00 | 24.19 | 247.86 | 454.29 |  |
|  | 18:00 | 24.16 | 241.77 | 470.97 |  |
|  | 19:00 | 23.99 | 260.44 | 484.75 |  |
|  | 20:00 | 24.1 | 247.91 | 468.23 |  |
|  | 21:00 | 23.84 | 249.09 | 453.2 |  |
|  | 22:00 | 23.53 | 223.31 | 449.8 |  |
|  | 23:00 | 24.02 | 232.19 | 456.53 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |