山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-21 | 0—2 | 15 | 1.15 |
|  | 2—4 | 16 | 1.86 |
|  | 4—6 | 20 | 1.11 |
|  | 6—8 | 15 | 1.07 |
|  | 8—10 | 12 | 1.16 |
|  | 10—12 | 15 | 1.28 |
|  | 12—14 | 15 | 1.25 |
|  | 14—16 | 18 | 2.01 |
|  | 16—18 | 19 | 1.24 |
|  | 18—20 | 23 | 1.13 |
|  | 20—22 | 14 | 1.14 |
|  | 22—0 | 13 | 1.11 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-21锅炉 | 0:00 | 23.86 | 232.98 | 464.5 |  |
|  | 1:00 | 23.66 | 273.04 | 493.8 |  |
|  | 2:00 | 23.59 | 268.31 | 485.72 |  |
|  | 3:00 | 23.67 | 261.97 | 498.67 |  |
|  | 4:00 | 23.55 | 255.18 | 480.97 |  |
|  | 5:00 | 23.49 | 236.64 | 494.78 |  |
|  | 6:00 | 23.53 | 256.99 | 493.29 |  |
|  | 7:00 | 23.63 | 245.23 | 475.33 |  |
|  | 8:00 | 24.21 | 265.98 | 475.22 |  |
|  | 9:00 | 24.7 | 268.34 | 487.24 |  |
|  | 10:00 | 24.8 | 258.54 | 494.67 |  |
|  | 11:00 | 24.89 | 263.07 | 490.8 |  |
|  | 12:00 | 24.79 | 260.39 | 482.68 |  |
|  | 13:00 | 24.47 | 226.22 | 463.17 |  |
|  | 14:00 | 24.55 | 287.72 | 503.91 |  |
|  | 15:00 | 24.29 | 250.07 | 520.15 |  |
|  | 16:00 | 24.45 | 245.62 | 481.56 |  |
|  | 17:00 | 24.44 | 240.44 | 483.72 |  |
|  | 18:00 | 24.43 | 252.98 | 482.84 |  |
|  | 19:00 | 24.31 | 245.81 | 491.75 |  |
|  | 20:00 | 24.18 | 241.92 | 477.3 |  |
|  | 21:00 | 24.18 | 239.91 | 461.45 |  |
|  | 22:00 | 24 | 256.64 | 451.82 |  |
|  | 23:00 | 23.84 | 255.94 | 435.23 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |