山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-22 | 0—2 | 11 | 1.24 |
|  | 2—4 | 18 | 1.36 |
|  | 4—6 | 11 | 1.18 |
|  | 6—8 | 16 | 1.14 |
|  | 8—10 | 40 | 1.16 |
|  | 10—12 | 11 | 1.22 |
|  | 12—14 | 76 | 1.10 |
|  | 14—16 | 11 | 1.11 |
|  | 16—18 | 15 | 1.10 |
|  | 18—20 | 24 | 1.08 |
|  | 20—22 | 14 | 1.05 |
|  | 22—0 | 18 | 1.90 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-22锅炉 | 0:00 | 23.94 | 264.35 | 442.56 |  |
|  | 1:00 | 23.92 | 266.03 | 447.77 |  |
|  | 2:00 | 23.51 | 269.83 | 438.81 |  |
|  | 3:00 | 23.89 | 230.07 | 419.29 |  |
|  | 4:00 | 23.8 | 257.46 | 441.94 |  |
|  | 5:00 | 23.76 | 232.9 | 429.67 |  |
|  | 6:00 | 23.99 | 280.13 | 471 |  |
|  | 7:00 | 24.24 | 260.73 | 436.12 |  |
|  | 8:00 | 24.49 | 250.14 | 491.69 |  |
|  | 9:00 | 24.71 | 267.37 | 492.02 |  |
|  | 10:00 | 24.98 | 275.13 | 477.67 |  |
|  | 11:00 | 25.15 | 275.61 | 464.69 |  |
|  | 12:00 | 25.18 | 285.13 | 453.63 |  |
|  | 13:00 | 25.35 | 318.8 | 480.22 |  |
|  | 14:00 | 25.46 | 302.41 | 454.97 |  |
|  | 15:00 | 25.39 | 300 | 456.7 |  |
|  | 16:00 | 25.23 | 295.97 | 434.83 |  |
|  | 17:00 | 25.06 | 293.13 | 423.05 |  |
|  | 18:00 | 25.14 | 283.93 | 425.66 |  |
|  | 19:00 | 25.14 | 293.84 | 443.36 |  |
|  | 20:00 | 24.94 | 284.24 | 451.8 |  |
|  | 21:00 | 24.96 | 277.87 | 446.62 |  |
|  | 22:00 | 24.89 | 252.44 | 452.8 |  |
|  | 23:00 | 24.69 | 249.57 | 460.33 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |