山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-23 | 0—2 | 16 | 1.05 |
|  | 2—4 | 16 | 1.04 |
|  | 4—6 | 14 | 1.04 |
|  | 6—8 | 17 | 1.04 |
|  | 8—10 | 12 | 1.04 |
|  | 10—12 | 15 | 1.05 |
|  | 12—14 | 19 | 1.06 |
|  | 14—16 | 23 | 1.07 |
|  | 16—18 | 13 | 1.09 |
|  | 18—20 | 22 | 1.09 |
|  | 20—22 | 16 | 1.07 |
|  | 22—0 | 26 | 1.07 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-23锅炉 | 0:00 | 24.48 | 248.54 | 446.49 |  |
|  | 1:00 | 24.53 | 235.33 | 427.66 |  |
|  | 2:00 | 24.19 | 228.15 | 395.71 |  |
|  | 3:00 | 24.37 | 269.18 | 417.76 |  |
|  | 4:00 | 24.32 | 253.17 | 407.39 |  |
|  | 5:00 | 24.3 | 270.13 | 409.41 |  |
|  | 6:00 | 24.39 | 253.99 | 409.91 |  |
|  | 7:00 | 24.44 | 261.49 | 428.8 |  |
|  | 8:00 | 24.8 | 266.53 | 435.5 |  |
|  | 9:00 | 25.5 | 289.88 | 425.37 |  |
|  | 10:00 | 25.39 | 267 | 412.94 |  |
|  | 11:00 | 25.4 | 254.81 | 415.62 |  |
|  | 12:00 | 25.4 | 262.8 | 414.23 |  |
|  | 13:00 | 25.57 | 288.7 | 410.08 |  |
|  | 14:00 | 25.63 | 294.69 | 421.36 |  |
|  | 15:00 | 25.52 | 283.92 | 461.47 |  |
|  | 16:00 | 25.31 | 364.89 | 598.88 |  |
|  | 17:00 | 24.96 | 395.13 | 520.77 |  |
|  | 18:00 | 24.88 | 357.16 | 503.8 |  |
|  | 19:00 | 24.78 | 272.48 | 456.56 |  |
|  | 20:00 | 24.76 | 284.31 | 451.2 |  |
|  | 21:00 | 24.49 | 272.42 | 441.31 |  |
|  | 22:00 | 24.59 | 264.45 | 415.75 |  |
|  | 23:00 | 24.77 | 159.63 | 311.54 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |