山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-24 | 0—2 | 13 | 1.09 |
|  | 2—4 | 19 | 1.07 |
|  | 4—6 | 22 | 1.07 |
|  | 6—8 | 20 | 1.07 |
|  | 8—10 | 15 | 1.04 |
|  | 10—12 | 9 | 1.04 |
|  | 12—14 | 10 | 1.05 |
|  | 14—16 | 11 | 1.02 |
|  | 16—18 | 14 | 1.05 |
|  | 18—20 | 10 | 1.04 |
|  | 20—22 | 14 | 3.49 |
|  | 22—0 | 10 | 1.12 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-24锅炉 | 0:00 | 24.99 | 80.59 | 244.75 |  |
|  | 1:00 | 24.83 | 268.11 | 403.81 |  |
|  | 2:00 | 24.76 | 252.26 | 427.84 |  |
|  | 3:00 | 24.57 | 252.63 | 438.64 |  |
|  | 4:00 | 24.37 | 249.91 | 437.47 |  |
|  | 5:00 | 24.18 | 267.65 | 453.67 |  |
|  | 6:00 | 24.17 | 270.88 | 436.54 |  |
|  | 7:00 | 24.51 | 274.36 | 454.32 |  |
|  | 8:00 | 24.68 | 272.65 | 466.69 |  |
|  | 9:00 | 24.91 | 253.16 | 471.25 |  |
|  | 10:00 | 25.17 | 208.8 | 526.57 |  |
|  | 11:00 | 25.29 | 185.72 | 526.57 |  |
|  | 12:00 | 25.95 | 218.31 | 513.61 |  |
|  | 13:00 | 25.04 | 271.3 | 549.54 |  |
|  | 14:00 | 25.1 | 283.6 | 552.43 |  |
|  | 15:00 | 25.21 | 234.43 | 539.26 |  |
|  | 16:00 | 25.29 | 203.69 | 514.34 |  |
|  | 17:00 | 25.12 | 206.74 | 518.15 |  |
|  | 18:00 | 24.91 | 207.5 | 541.09 |  |
|  | 19:00 | 24.86 | 204.54 | 556.25 |  |
|  | 20:00 | 24.91 | 219.97 | 575.89 |  |
|  | 21:00 | 24.8 | 200.88 | 556.35 |  |
|  | 22:00 | 24.8 | 200.83 | 560.49 |  |
|  | 23:00 | 24.77 | 177.38 | 527.46 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |