山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-25 | 0—2 | 8 | 1.04 |
|  | 2—4 | 18 | 1.90 |
|  | 4—6 | 14 | 4.24 |
|  | 6—8 | 17 | 1.73 |
|  | 8—10 | 10 | 1.08 |
|  | 10—12 | 10 | 1.08 |
|  | 12—14 | 20 | 1.09 |
|  | 14—16 | 20 | 2.65 |
|  | 16—18 | 10 | 1.07 |
|  | 18—20 | 23 | 1.08 |
|  | 20—22 | 14 | 1.02 |
|  | 22—0 | 10 | 1.01 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-25锅炉 | 0:00 | 24.74 | 170.13 | 561.25 |  |
|  | 1:00 | 24.67 | 166.53 | 533.88 |  |
|  | 2:00 | 24.53 | 155.69 | 520.19 |  |
|  | 3:00 | 24.36 | 167.45 | 490.33 |  |
|  | 4:00 | 24.1 | 196.15 | 483.68 |  |
|  | 5:00 | 24.1 | 195.6 | 79.64 |  |
|  | 6:00 | 24.05 | 200.59 | 506.15 |  |
|  | 7:00 | 24.46 | 202.47 | 518.29 |  |
|  | 8:00 | 24.37 | 174.32 | 349 |  |
|  | 9:00 | 24.68 | 240.52 | 492.72 |  |
|  | 10:00 | 24.76 | 233.83 | 536.79 |  |
|  | 11:00 | 25.06 | 182.57 | 533.26 |  |
|  | 12:00 | 25.02 | 184.01 | 516.62 |  |
|  | 13:00 | 24.95 | 165.71 | 515.16 |  |
|  | 14:00 | 24.68 | 173.18 | 544.72 |  |
|  | 15:00 | 25.01 | 181.25 | 542.2 |  |
|  | 16:00 | 25.23 | 179.63 | 539.54 |  |
|  | 17:00 | 25.19 | 170.51 | 515.28 |  |
|  | 18:00 | 24.98 | 175.23 | 537.26 |  |
|  | 19:00 | 24.88 | 180.16 | 560.23 |  |
|  | 20:00 | 24.72 | 185.48 | 560.63 |  |
|  | 21:00 | 24.49 | 174.05 | 546.99 |  |
|  | 22:00 | 24.29 | 177.38 | 543.46 |  |
|  | 23:00 | 24.26 | 184.07 | 546.94 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |