山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-26 | 0—2 | 25 | 1.09 |
|  | 2—4 | 11 | 1.04 |
|  | 4—6 | 11 | 1.04 |
|  | 6—8 | 23 | 1.05 |
|  | 8—10 | 12 | 1.04 |
|  | 10—12 | 14 | 1.03 |
|  | 12—14 | 21 | 0.97 |
|  | 14—16 | 14 | 2.91 |
|  | 16—18 | 16 | 0.93 |
|  | 18—20 | 25 | 0.96 |
|  | 20—22 | 22 | 0.96 |
|  | 22—0 | 15 | 0.93 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-26锅炉 | 0:00 | 24.31 | 177.36 | 550.29 |  |
|  | 1:00 | 24.41 | 189.95 | 562.22 |  |
|  | 2:00 | 24.38 | 197.76 | 580.64 |  |
|  | 3:00 | 24.39 | 178.58 | 556.66 |  |
|  | 4:00 | 24.51 | 184.34 | 549.15 |  |
|  | 5:00 | 24.51 | 181.97 | 536.07 |  |
|  | 6:00 | 24.42 | 156.26 | 496.74 |  |
|  | 7:00 | 24.55 | 190.18 | 589.83 |  |
|  | 8:00 | 24.95 | 190.92 | 566.07 |  |
|  | 9:00 | 25.2 | 197.11 | 555.15 |  |
|  | 10:00 | 25.36 | 186.04 | 545.16 |  |
|  | 11:00 | 25.39 | 199.15 | 573.82 |  |
|  | 12:00 | 25.37 | 197.16 | 530.48 |  |
|  | 13:00 | 25.65 | 222.41 | 567.24 |  |
|  | 14:00 | 25.86 | 238.92 | 604.44 |  |
|  | 15:00 | 26.06 | 254.66 | 613.3 |  |
|  | 16:00 | 25.93 | 200.08 | 595.2 |  |
|  | 17:00 | 25.74 | 195.01 | 589.3 |  |
|  | 18:00 | 25.46 | 182.47 | 591.13 |  |
|  | 19:00 | 25.11 | 188.66 | 603.62 |  |
|  | 20:00 | 25.2 | 181.93 | 572.82 |  |
|  | 21:00 | 25.32 | 187.99 | 562.6 |  |
|  | 22:00 | 25.32 | 174.32 | 557.59 |  |
|  | 23:00 | 25.23 | 177.28 | 541.09 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |