山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-28 | 0—2 | 16 | 1.02 |
|  | 2—4 | 23 | 1.04 |
|  | 4—6 | 21 | 1.05 |
|  | 6—8 | 25 | 1.08 |
|  | 8—10 | 31 | 1.02 |
|  | 10—12 | 40 | 1.18 |
|  | 12—14 | 35 | 1.09 |
|  | 14—16 | 9 | 9.59 |
|  | 16—18 | 8 | 0.96 |
|  | 18—20 | 22 | 0.96 |
|  | 20—22 | 66 | 2.65 |
|  | 22—0 | 69 | 2.02 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-28锅炉 | 0:00 | 24.81 | 203.36 | 538.34 |  |
|  | 1:00 | 25.01 | 194.07 | 570.29 |  |
|  | 2:00 | 24.71 | 194.84 | 564.79 |  |
|  | 3:00 | 24.81 | 191.38 | 568.27 |  |
|  | 4:00 | 24.69 | 171.78 | 529.79 |  |
|  | 5:00 | 24.66 | 188.22 | 553.29 |  |
|  | 6:00 | 24.51 | 192.89 | 551.16 |  |
|  | 7:00 | 24.65 | 190.89 | 548.55 |  |
|  | 8:00 | 25.02 | 201.65 | 566.07 |  |
|  | 9:00 | 25.19 | 208.76 | 569.02 |  |
|  | 10:00 | 25.24 | 199.79 | 555.08 |  |
|  | 11:00 | 25.43 | 205.07 | 558.1 |  |
|  | 12:00 | 25.54 | 202.5 | 572.27 |  |
|  | 13:00 | 25.46 | 175.4 | 507.47 |  |
|  | 14:00 | 24.69 | 265.97 | 544.54 |  |
|  | 15:00 | 24.36 | 177.91 | 562 |  |
|  | 16:00 | 24.45 | 192.65 | 595.35 |  |
|  | 17:00 | 24.52 | 189.63 | 578.7 |  |
|  | 18:00 | 24.35 | 188.85 | 551.98 |  |
|  | 19:00 | 24.45 | 249.18 | 484.71 |  |
|  | 20:00 | 24.47 | 226.08 | 508.71 |  |
|  | 21:00 | 24.43 | 218.76 | 492.02 |  |
|  | 22:00 | 24.4 | 216.24 | 505.65 |  |
|  | 23:00 | 24.07 | 243.6 | 500.06 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |