山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-29 | 0—2 | 59 | 2.51 |
|  | 2—4 | 51 | 4.51 |
|  | 4—6 | 52 | 4.08 |
|  | 6—8 | 33 | 9.25 |
|  | 8—10 | 30 | 2.81 |
|  | 10—12 | 16 | 1.35 |
|  | 12—14 | 28 | 7.54 |
|  | 14—16 | 43 | 1.20 |
|  | 16—18 | 55 | 1.31 |
|  | 18—20 | 36 | 1.10 |
|  | 20—22 | 31 | 1.09 |
|  | 22—0 | 30 | 1.15 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-29锅炉 | 0:00 | 23.75 | 240.09 | 564.43 |  |
|  | 1:00 | 23.55 | 226.73 | 549.41 |  |
|  | 2:00 | 23.55 | 232 | 569.99 |  |
|  | 3:00 | 23.4 | 228.24 | 553.09 |  |
|  | 4:00 | 23.32 | 228.57 | 555.72 |  |
|  | 5:00 | 23.36 | 231.33 | 548.79 |  |
|  | 6:00 | 23.34 | 220.17 | 545.2 |  |
|  | 7:00 | 23.36 | 230.71 | 537.31 |  |
|  | 8:00 | 23.23 | 241.69 | 536.69 |  |
|  | 9:00 | 23.26 | 251.82 | 537.36 |  |
|  | 10:00 | 23.37 | 243.68 | 534.78 |  |
|  | 11:00 | 23.42 | 232.91 | 538.69 |  |
|  | 12:00 | 23.47 | 246.86 | 537.82 |  |
|  | 13:00 | 23.55 | 258.18 | 532.77 |  |
|  | 14:00 | 23.61 | 251.31 | 541.99 |  |
|  | 15:00 | 23.91 | 251.37 | 555.59 |  |
|  | 16:00 | 23.84 | 244.15 | 543.54 |  |
|  | 17:00 | 23.75 | 244.07 | 549.81 |  |
|  | 18:00 | 23.88 | 238.94 | 539.54 |  |
|  | 19:00 | 23.74 | 246.1 | 537.63 |  |
|  | 20:00 | 23.69 | 232.57 | 525.17 |  |
|  | 21:00 | 23.68 | 232.74 | 511.59 |  |
|  | 22:00 | 23.27 | 239.49 | 515.62 |  |
|  | 23:00 | 23.3 | 226.81 | 520.26 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |