山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-30 | 0—2 | 42 | 1.08 |
|  | 2—4 | 24 | 0.99 |
|  | 4—6 | 26 | 0.99 |
|  | 6—8 | 42 | 0.97 |
|  | 8—10 | 24 | 0.98 |
|  | 10—12 | 27 | 0.99 |
|  | 12—14 | 26 | 0.98 |
|  | 14—16 | 17 | 0.95 |
|  | 16—18 | 20 | 0.98 |
|  | 18—20 | 28 | 1.00 |
|  | 20—22 | 31 | 0.98 |
|  | 22—0 | 9 | 0.96 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-06-30锅炉 | 0:00 | 23.31 | 235.51 | 522.33 |  |
|  | 1:00 | 23.22 | 233.35 | 517.38 |  |
|  | 2:00 | 23.32 | 215.27 | 488.9 |  |
|  | 3:00 | 23.8 | 234.84 | 542.9 |  |
|  | 4:00 | 23.27 | 242.41 | 549.44 |  |
|  | 5:00 | 23.28 | 251.9 | 553.63 |  |
|  | 6:00 | 23.57 | 249.7 | 539.07 |  |
|  | 7:00 | 24.08 | 277.53 | 557.6 |  |
|  | 8:00 | 24.38 | 278.41 | 558.17 |  |
|  | 9:00 | 24.74 | 274.76 | 538.01 |  |
|  | 10:00 | 25.05 | 261.85 | 559.11 |  |
|  | 11:00 | 24.98 | 266.52 | 532.4 |  |
|  | 12:00 | 24.84 | 286.89 | 534.94 |  |
|  | 13:00 | 24.88 | 276.44 | 517.07 |  |
|  | 14:00 | 24.92 | 305.59 | 536.35 |  |
|  | 15:00 | 24.94 | 299.7 | 544.82 |  |
|  | 16:00 | 24.86 | 284.62 | 538.53 |  |
|  | 17:00 | 24.63 | 254.54 | 521.09 |  |
|  | 18:00 | 24.52 | 271.37 | 527.83 |  |
|  | 19:00 | 24.44 | 251.48 | 511.89 |  |
|  | 20:00 | 24.41 | 257.79 | 512.22 |  |
|  | 21:00 | 24.3 | 260.12 | 509.8 |  |
|  | 22:00 | 24.19 | 225.85 | 499.49 |  |
|  | 23:00 | 24.02 | 228 | 484.18 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |