山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-01 | 77 | 0.42 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-01锅炉 | 0:00 | 23.91 | 216.08 | 438.46 |  |
|  | 1:00 | 23.99 | 238.93 | 472.31 |  |
|  | 2:00 | 24.06 | 239.08 | 464.91 |  |
|  | 3:00 | 23.91 | 223.35 | 483.3 |  |
|  | 4:00 | 23.87 | 230.46 | 499.09 |  |
|  | 5:00 | 23.82 | 243.62 | 490.37 |  |
|  | 6:00 | 24.24 | 251.16 | 488.19 |  |
|  | 7:00 | 24.25 | 281.57 | 534.66 |  |
|  | 8:00 | 24.21 | 267.89 | 513.09 |  |
|  | 9:00 | 24.52 | 271.6 | 506.61 |  |
|  | 10:00 | 24.76 | 268.5 | 492.61 |  |
|  | 11:00 | 24.94 | 271.78 | 504.65 |  |
|  | 12:00 | 24.97 | 273.3 | 504.93 |  |
|  | 13:00 | 24.12 | 224.07 | 483.47 |  |
|  | 14:00 | 24.04 | 230.42 | 455.06 |  |
|  | 15:00 | 24.06 | 232.48 | 493.5 |  |
|  | 16:00 | 24.1 | 240.19 | 481.79 |  |
|  | 17:00 | 24.24 | 228.57 | 475.1 |  |
|  | 18:00 | 24.34 | 232.31 | 463.04 |  |
|  | 19:00 | 24.48 | 229.87 | 459.79 |  |
|  | 20:00 | 24.34 | 231.83 | 482.33 |  |
|  | 21:00 | 24.19 | 238.64 | 483.65 |  |
|  | 22:00 | 24.22 | 226.54 | 483.86 |  |
|  | 23:00 | 24.22 | 229.18 | 477.93 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |