山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-03 | 70 | 0.27 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-03锅炉 | 0:00 | 24.3 | 237.22 | 470.84 |  |
|  | 1:00 | 24.15 | 230.5 | 472.43 |  |
|  | 2:00 | 23.99 | 232.75 | 473.07 |  |
|  | 3:00 | 24.03 | 231.83 | 481.63 |  |
|  | 4:00 | 24.1 | 227.48 | 465.77 |  |
|  | 5:00 | 23.97 | 239.54 | 474.24 |  |
|  | 6:00 | 24 | 224.9 | 470.19 |  |
|  | 7:00 | 23.99 | 248.21 | 487.77 |  |
|  | 8:00 | 24.67 | 261.69 | 509.26 |  |
|  | 9:00 | 24.66 | 254.44 | 500.55 |  |
|  | 10:00 | 24.76 | 259.05 | 522.29 |  |
|  | 11:00 | 24.77 | 309.28 | 599.49 |  |
|  | 12:00 | 24.54 | 294.95 | 544.17 |  |
|  | 13:00 | 24.58 | 231.08 | 484.34 |  |
|  | 14:00 | 24.68 | 205.06 | 439.63 |  |
|  | 15:00 | 24.9 | 248.58 | 490.7 |  |
|  | 16:00 | 24.68 | 256.4 | 506.03 |  |
|  | 17:00 | 24.45 | 261.55 | 499.84 |  |
|  | 18:00 | 24.4 | 247.41 | 481.95 |  |
|  | 19:00 | 24.49 | 252.15 | 496.68 |  |
|  | 20:00 | 24.35 | 245.27 | 481.46 |  |
|  | 21:00 | 24.3 | 252.92 | 501.37 |  |
|  | 22:00 | 24.28 | 259.8 | 505.12 |  |
|  | 23:00 | 24.27 | 253.6 | 477.51 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |