山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-04 | 53 | 0.59 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-04锅炉 | 0:00 | 24.26 | 245.2 | 462.73 |  |
|  | 1:00 | 24.04 | 240.02 | 449.95 |  |
|  | 2:00 | 23.66 | 261.96 | 460.57 |  |
|  | 3:00 | 23.64 | 246.58 | 437.8 |  |
|  | 4:00 | 23.59 | 262.9 | 422.92 |  |
|  | 5:00 | 23.58 | 263.2 | 438.08 |  |
|  | 6:00 | 23.55 | 260.52 | 436.37 |  |
|  | 7:00 | 23.7 | 240.82 | 426.78 |  |
|  | 8:00 | 23.84 | 273.57 | 461.51 |  |
|  | 9:00 | 24.02 | 252.51 | 428.17 |  |
|  | 10:00 | 24.48 | 279.79 | 473.24 |  |
|  | 11:00 | 24.71 | 282.19 | 463.53 |  |
|  | 12:00 | 24.72 | 289.74 | 468.91 |  |
|  | 13:00 | 24.76 | 301.3 | 480.17 |  |
|  | 14:00 | 24.81 | 294.61 | 465.05 |  |
|  | 15:00 | 24.71 | 298.4 | 503.61 |  |
|  | 16:00 | 24.27 | 411.94 | 701.95 |  |
|  | 17:00 | 23.74 | 435.63 | 708.69 |  |
|  | 18:00 | 23.52 | 300.43 | 490.9 |  |
|  | 19:00 | 23.47 | 280.9 | 506.65 |  |
|  | 20:00 | 23.37 | 261.55 | 480.69 |  |
|  | 21:00 | 23.32 | 229.32 | 429.52 |  |
|  | 22:00 | 23.28 | 124.14 | 300.3 |  |
|  | 23:00 | 23.32 | 124.33 | 294.88 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |