山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-10 | 59 | 2.64 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-10锅炉 | 0:00 | 23.34 | 226.93 | 492.74 |  |
|  | 1:00 | 23.37 | 223.15 | 469.11 |  |
|  | 2:00 | 23.2 | 203.46 | 430.94 |  |
|  | 3:00 | 23.25 | 204.42 | 426.62 |  |
|  | 4:00 | 23.29 | 230.59 | 464.39 |  |
|  | 5:00 | 23.27 | 221.02 | 463.81 |  |
|  | 6:00 | 23.3 | 218.56 | 461.02 |  |
|  | 7:00 | 23.48 | 233.42 | 453.78 |  |
|  | 8:00 | 23.34 | 235.83 | 471.24 |  |
|  | 9:00 | 23.29 | 216.84 | 464.46 |  |
|  | 10:00 | 23.46 | 221.51 | 459.22 |  |
|  | 11:00 | 23.58 | 220.87 | 455.66 |  |
|  | 12:00 | 23.69 | 219.23 | 476.05 |  |
|  | 13:00 | 23.79 | 218.59 | 458.12 |  |
|  | 14:00 | 23.83 | 227.46 | 433.74 |  |
|  | 15:00 | 24.16 | 224.26 | 461.69 |  |
|  | 16:00 | 24.14 | 225.03 | 462.84 |  |
|  | 17:00 | 24.33 | 218.57 | 466.76 |  |
|  | 18:00 | 24.16 | 214.88 | 455.48 |  |
|  | 19:00 | 23.85 | 208.43 | 458.19 |  |
|  | 20:00 | 23.54 | 207.26 | 444.67 |  |
|  | 21:00 | 23.5 | 211.87 | 439.66 |  |
|  | 22:00 | 23.51 | 199.42 | 442.69 |  |
|  | 23:00 | 23.51 | 206.74 | 447.48 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |