山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-11 | 69 | 0.42 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-11锅炉 | 0:00 | 23.54 | 209.07 | 442.42 |  |
|  | 1:00 | 23.52 | 215.72 | 440.31 |  |
|  | 2:00 | 23.57 | 198 | 440.74 |  |
|  | 3:00 | 23.59 | 205.09 | 457.93 |  |
|  | 4:00 | 23.57 | 214.7 | 442.53 |  |
|  | 5:00 | 23.43 | 223.02 | 456.72 |  |
|  | 6:00 | 23.42 | 214.76 | 426.72 |  |
|  | 7:00 | 23.61 | 246.05 | 473.2 |  |
|  | 8:00 | 24.05 | 239.98 | 478.8 |  |
|  | 9:00 | 24.15 | 252.99 | 448.88 |  |
|  | 10:00 | 24.55 | 244.69 | 436.9 |  |
|  | 11:00 | 24.79 | 237.73 | 449.17 |  |
|  | 12:00 | 24.7 | 223.42 | 418.6 |  |
|  | 13:00 | 24.74 | 276.92 | 445.48 |  |
|  | 14:00 | 24.8 | 263.17 | 416.08 |  |
|  | 15:00 | 24.85 | 265.46 | 454.62 |  |
|  | 16:00 | 24.9 | 277.28 | 434.8 |  |
|  | 17:00 | 25.11 | 306.06 | 481.41 |  |
|  | 18:00 | 24.99 | 278.03 | 481.73 |  |
|  | 19:00 | 24.51 | 232.6 | 472.46 |  |
|  | 20:00 | 24.21 | 241.81 | 479.13 |  |
|  | 21:00 | 24.06 | 231.37 | 484.82 |  |
|  | 22:00 | 23.92 | 238.09 | 477.26 |  |
|  | 23:00 | 24.01 | 253.19 | 469.77 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |