山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-12 | 66 | 1.61 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-12锅炉 | 0:00 | 23.94 | 230.63 | 447.61 |  |
|  | 1:00 | 23.64 | 225.57 | 466.77 |  |
|  | 2:00 | 23.62 | 228.2 | 454.38 |  |
|  | 3:00 | 23.63 | 232.54 | 454.36 |  |
|  | 4:00 | 23.68 | 238.6 | 457.74 |  |
|  | 5:00 | 23.88 | 247.14 | 487.71 |  |
|  | 6:00 | 23.77 | 228.97 | 481.54 |  |
|  | 7:00 | 23.91 | 225.66 | 476.08 |  |
|  | 8:00 | 23.73 | 246.9 | 461.01 |  |
|  | 9:00 | 23.64 | 304.72 | 546.24 |  |
|  | 10:00 | 23.9 | 448.92 | 767.04 |  |
|  | 11:00 | 24.26 | 365.77 | 542.06 |  |
|  | 12:00 | 24.34 | 392.13 | 580.93 |  |
|  | 13:00 | 24.04 | 350.9 | 535.31 |  |
|  | 14:00 | 24.16 | 379.5 | 547.75 |  |
|  | 15:00 | 23.83 | 255.68 | 426.67 |  |
|  | 16:00 | 24.23 | 132.19 | 88.25 |  |
|  | 17:00 | 20.69 | 227.38 | 475.82 |  |
|  | 18:00 | 11.57 | 212.13 | 474.66 |  |
|  | 19:00 | 11.61 | 228.79 | 469.58 |  |
|  | 20:00 | 11.63 | 251.82 | 472.14 |  |
|  | 21:00 | 11.68 | 239.96 | 449.54 |  |
|  | 22:00 | 11.67 | 224.65 | 433.03 |  |
|  | 23:00 | 11.69 | 251.31 | 472.69 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |