山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-13 | 52 | 2.34 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-13锅炉 | 0:00 | 11.73 | 221.15 | 450.35 |  |
|  | 1:00 | 11.75 | 244.22 | 446.57 |  |
|  | 2:00 | 11.81 | 243.92 | 418.9 |  |
|  | 3:00 | 11.87 | 211.56 | 369.36 |  |
|  | 4:00 | 11.93 | 239.65 | 409.58 |  |
|  | 5:00 | 12.01 | 235.57 | 402.17 |  |
|  | 6:00 | 11.99 | 223.46 | 401.88 |  |
|  | 7:00 | 12 | 268.32 | 441.87 |  |
|  | 8:00 | 11.94 | 266.55 | 458.24 |  |
|  | 9:00 | 11.92 | 273.98 | 487.66 |  |
|  | 10:00 | 11.87 | 324.84 | 562.85 |  |
|  | 11:00 | 11.85 | 345.2 | 594.3 |  |
|  | 12:00 | 11.83 | 315.54 | 548.02 |  |
|  | 13:00 | 11.79 | 292.29 | 510.37 |  |
|  | 14:00 | 11.8 | 334.7 | 535.08 |  |
|  | 15:00 | 11.76 | 329.35 | 547.87 |  |
|  | 16:00 | 11.76 | 289.15 | 510.77 |  |
|  | 17:00 | 11.85 | 228.25 | 486.62 |  |
|  | 18:00 | 11.86 | 223.26 | 429.87 |  |
|  | 19:00 | 11.85 | 201.94 | 392.39 |  |
|  | 20:00 | 11.87 | 236.61 | 478.01 |  |
|  | 21:00 | 11.89 | 206.26 | 448.52 |  |
|  | 22:00 | 11.87 | 238 | 471.26 |  |
|  | 23:00 | 11.89 | 209.49 | 441.65 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |