山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-15 | 35 | 0.53 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-15锅炉 | 0:00 | 11.88 | 187.22 | 529.52 |  |
|  | 1:00 | 11.86 | 185.02 | 514.8 |  |
|  | 2:00 | 11.82 | 175.96 | 512.65 |  |
|  | 3:00 | 11.82 | 190.1 | 551.23 |  |
|  | 4:00 | 11.83 | 172.64 | 514.89 |  |
|  | 5:00 | 11.83 | 204.83 | 539.15 |  |
|  | 6:00 | 11.86 | 173.92 | 481.02 |  |
|  | 7:00 | 11.79 | 229.92 | 572.39 |  |
|  | 8:00 | 11.86 | 212.77 | 567.68 |  |
|  | 9:00 | 12.94 | 153.74 | 563.38 |  |
|  | 10:00 | 13.02 | 218.28 | 680.5 |  |
|  | 11:00 | 13.07 | 247.79 | 527.78 |  |
|  | 12:00 | 13.04 | 287.18 | 725.07 |  |
|  | 13:00 | 13.07 | 228.87 | 619.07 |  |
|  | 14:00 | 13.13 | 211.67 | 564.71 |  |
|  | 15:00 | 13.14 | 157.99 | 526.85 |  |
|  | 16:00 | 13.03 | 162.89 | 514.7 |  |
|  | 17:00 | 13.14 | 151.19 | 563.23 |  |
|  | 18:00 | 13.24 | 91.86 | 553.63 |  |
|  | 19:00 | 13.27 | 121.88 | 544.61 |  |
|  | 20:00 | 13.18 | 70.16 | 544.75 |  |
|  | 21:00 | 13.16 | 25.13 | 566.77 |  |
|  | 22:00 | 13.14 | 3.84 | 583.09 |  |
|  | 23:00 | 13.11 | 5.89 | 583.39 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |