山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-16 | 39 | 0.42 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-16锅炉 | 0:00 | 13.11 | 4.01 | 536.77 |  |
|  | 1:00 | 13.12 | 26.54 | 476.09 |  |
|  | 2:00 | 13.18 | 11.83 | 499.27 |  |
|  | 3:00 | 13.22 | 90.02 | 535 |  |
|  | 4:00 | 13.24 | 93.11 | 518.12 |  |
|  | 5:00 | 13.17 | 24.62 | 541.89 |  |
|  | 6:00 | 13.19 | 4.94 | 534.03 |  |
|  | 7:00 | 13.16 | 91.62 | 556.16 |  |
|  | 8:00 | 13.16 | 103.33 | 541.09 |  |
|  | 9:00 | 13.14 | 91.39 | 588.98 |  |
|  | 10:00 | 13.21 | 130.62 | 601.01 |  |
|  | 11:00 | 13.2 | 96.72 | 583.63 |  |
|  | 12:00 | 13.19 | 113.93 | 637.39 |  |
|  | 13:00 | 13.22 | 110.83 | 631.93 |  |
|  | 14:00 | 13.19 | 94.9 | 618.26 |  |
|  | 15:00 | 13.17 | 134.88 | 636.64 |  |
|  | 16:00 | 13.18 | 128.1 | 611.87 |  |
|  | 17:00 | 13.18 | 114.49 | 558.43 |  |
|  | 18:00 | 13.19 | 5.27 | 539.67 |  |
|  | 19:00 | 13.23 | 5.28 | 546.32 |  |
|  | 20:00 | 13.24 | 5.1 | 512.61 |  |
|  | 21:00 | 12.65 | 0.28 | 511.43 |  |
|  | 22:00 | 13.04 | 13.98 | 520.98 |  |
|  | 23:00 | 13.35 | 4.93 | 475.99 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |