山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-17 | 54 | 0.43 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-17锅炉 | 0:00 | 13.37 | 7.51 | 441.78 |  |
|  | 1:00 | 13.37 | 2.93 | 441.57 |  |
|  | 2:00 | 13.43 | 4.12 | 433.36 |  |
|  | 3:00 | 13.45 | 2.18 | 345.31 |  |
|  | 4:00 | 13.46 | 3.62 | 452.26 |  |
|  | 5:00 | 13.47 | 4.53 | 459.86 |  |
|  | 6:00 | 13.48 | 5.37 | 512.49 |  |
|  | 7:00 | 13.46 | 5.48 | 524.63 |  |
|  | 8:00 | 13.41 | 4.78 | 519.33 |  |
|  | 9:00 | 12.83 | 6.53 | 587.98 |  |
|  | 10:00 | 12.66 | 57.4 | 576.67 |  |
|  | 11:00 | 13.11 | 93.49 | 624.98 |  |
|  | 12:00 | 13.12 | 47.91 | 604.84 |  |
|  | 13:00 | 13.16 | 4.35 | 628.23 |  |
|  | 14:00 | 13.12 | 45.8 | 604.44 |  |
|  | 15:00 | 13.1 | 95.77 | 617.75 |  |
|  | 16:00 | 13.1 | 52.75 | 594.06 |  |
|  | 17:00 | 13.12 | 2.74 | 539.49 |  |
|  | 18:00 | 13.16 | 1.66 | 478.31 |  |
|  | 19:00 | 13.15 | 3.63 | 510.24 |  |
|  | 20:00 | 13.15 | 3.98 | 472.75 |  |
|  | 21:00 | 13.15 | 1.87 | 487.28 |  |
|  | 22:00 | 13.19 | 3.43 | 440.15 |  |
|  | 23:00 | 13.18 | 3.55 | 471.22 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |