山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-18 | 43 | 0.37 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-18锅炉 | 0:00 | 13.17 | 4.3 | 477.82 |  |
|  | 1:00 | 13.14 | 3.73 | 510.8 |  |
|  | 2:00 | 13.2 | 4.79 | 479.24 |  |
|  | 3:00 | 13.2 | 4.39 | 498.65 |  |
|  | 4:00 | 13.23 | 2.86 | 414.47 |  |
|  | 5:00 | 13.25 | 5.42 | 516.08 |  |
|  | 6:00 | 12.24 | 4.55 | 443.97 |  |
|  | 7:00 | 13.24 | 4.07 | 528.91 |  |
|  | 8:00 | 13.23 | 6.25 | 498.28 |  |
|  | 9:00 | 13.2 | 1.85 | 573.31 |  |
|  | 10:00 | 13.16 | 5.52 | 577.63 |  |
|  | 11:00 | 13.17 | 4.43 | 531.47 |  |
|  | 12:00 | 13.14 | 3.3 | 560.77 |  |
|  | 13:00 | 13.18 | 3.9 | 554.13 |  |
|  | 14:00 | 13.2 | 4.32 | 542.52 |  |
|  | 15:00 | 11.96 | 11.53 | 494.27 |  |
|  | 16:00 | 11.91 | 5.44 | 517.35 |  |
|  | 17:00 | 12.6 | 8.14 | 550.51 |  |
|  | 18:00 | 13.26 | 2.84 | 544.97 |  |
|  | 19:00 | 13.31 | 3.77 | 544.15 |  |
|  | 20:00 | 12.48 | 3.35 | 522.53 |  |
|  | 21:00 | 11.72 | 4.14 | 587.83 |  |
|  | 22:00 | 11.72 | 2.52 | 572.91 |  |
|  | 23:00 | 12.65 | 3.65 | 556.47 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |