山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-19 | 43 | 1.37 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-19锅炉 | 0:00 | 13.2 | 3.56 | 521.14 |  |
|  | 1:00 | 13.26 | 5.87 | 537.19 |  |
|  | 2:00 | 13.3 | 2.61 | 528.66 |  |
|  | 3:00 | 13.3 | 2.98 | 548.38 |  |
|  | 4:00 | 12.29 | 1.98 | 541.11 |  |
|  | 5:00 | 12.29 | 3.68 | 540.81 |  |
|  | 6:00 | 13.26 | 2.31 | 480.62 |  |
|  | 7:00 | 13.33 | 4.04 | 537.11 |  |
|  | 8:00 | 13.32 | 1.92 | 525.75 |  |
|  | 9:00 | 13.36 | 3.43 | 504.99 |  |
|  | 10:00 | 13.24 | 1.99 | 525.78 |  |
|  | 11:00 | 13.82 | 4.37 | 569.92 |  |
|  | 12:00 | 13.4 | 3.56 | 515.3 |  |
|  | 13:00 | 13.41 | 2.18 | 503.55 |  |
|  | 14:00 | 13.4 | 2.21 | 508.09 |  |
|  | 15:00 | 13.44 | 3.4 | 507.01 |  |
|  | 16:00 | 13.46 | 2.72 | 804.09 |  |
|  | 17:00 | 13.45 | 3.37 | 513.82 |  |
|  | 18:00 | 13.47 | 3.11 | 479.54 |  |
|  | 19:00 | 13.48 | 2.39 | 551.37 |  |
|  | 20:00 | 13.48 | 3.43 | 542.09 |  |
|  | 21:00 | 13.46 | 3.64 | 537.74 |  |
|  | 22:00 | 13.47 | 3.08 | 508.64 |  |
|  | 23:00 | 13.5 | 2.44 | 521.06 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |