山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-20 | 46 | 0.53 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-20锅炉 | 0:00 | 13.47 | 4.6 | 569.38 |  |
|  | 1:00 | 13.46 | 3.18 | 496.41 |  |
|  | 2:00 | 13.48 | 3.01 | 522.54 |  |
|  | 3:00 | 13.48 | 2.43 | 525.87 |  |
|  | 4:00 | 13.5 | 2.85 | 522.62 |  |
|  | 5:00 | 13.52 | 2.56 | 474.61 |  |
|  | 6:00 | 13.51 | 2.37 | 537.07 |  |
|  | 7:00 | 13.5 | 2.72 | 549.22 |  |
|  | 8:00 | 13.5 | 3.13 | 540.39 |  |
|  | 9:00 | 13.46 | 3.54 | 553.97 |  |
|  | 10:00 | 13.45 | 4.27 | 603.39 |  |
|  | 11:00 | 13.43 | 1 | 713.37 |  |
|  | 12:00 | 13.41 | 5.13 | 611.78 |  |
|  | 13:00 | 13.39 | 1.8 | 600.02 |  |
|  | 14:00 | 13.42 | 3.06 | 539.84 |  |
|  | 15:00 | 13.42 | 3.42 | 505.51 |  |
|  | 16:00 | 13.4 | 1.62 | 526.02 |  |
|  | 17:00 | 13.38 | 5.64 | 527.69 |  |
|  | 18:00 | 13.39 | 2.59 | 534.51 |  |
|  | 19:00 | 13.37 | 1.86 | 525.8 |  |
|  | 20:00 | 13.41 | 2.73 | 549.31 |  |
|  | 21:00 | 13.4 | 2.36 | 540.66 |  |
|  | 22:00 | 13.38 | 3.41 | 545.31 |  |
|  | 23:00 | 13.41 | 2.35 | 513.47 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |