山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-21 | 58 | 0.45 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-21锅炉 | 0:00 | 13.43 | 3.47 | 521.62 |  |
|  | 1:00 | 13.43 | 3.09 | 531.63 |  |
|  | 2:00 | 13.43 | 2.6 | 460.83 |  |
|  | 3:00 | 13.43 | 2.38 | 494.17 |  |
|  | 4:00 | 13.38 | 3.02 | 441.35 |  |
|  | 5:00 | 13.42 | 2.81 | 463.61 |  |
|  | 6:00 | 13.47 | 2.82 | 453.26 |  |
|  | 7:00 | 13.42 | 3.31 | 492.72 |  |
|  | 8:00 | 13.42 | 3.37 | 513.72 |  |
|  | 9:00 | 13.41 | 2.49 | 519.48 |  |
|  | 10:00 | 13.4 | 3.02 | 554.66 |  |
|  | 11:00 | 13.41 | 2.64 | 559.43 |  |
|  | 12:00 | 13.38 | 1.3 | 546.64 |  |
|  | 13:00 | 13.38 | 2.59 | 578.76 |  |
|  | 14:00 | 13.32 | 0.4 | 560.1 |  |
|  | 15:00 | 13.37 | 2.05 | 534.53 |  |
|  | 16:00 | 13.36 | 3.9 | 552.88 |  |
|  | 17:00 | 13.33 | 2.59 | 516.55 |  |
|  | 18:00 | 13.33 | 2.8 | 558.39 |  |
|  | 19:00 | 13.35 | 2.29 | 577.43 |  |
|  | 20:00 | 13.34 | 2.5 | 547.54 |  |
|  | 21:00 | 13.33 | 3.21 | 542.46 |  |
|  | 22:00 | 13.34 | 3.13 | 543.69 |  |
|  | 23:00 | 13.35 | 2.2 | 549.46 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |