山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-23 | 47 | 0.44 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-23锅炉 | 0:00 | 13.47 | 3.78 | 560.45 |  |
|  | 1:00 | 13.45 | 3.8 | 462.69 |  |
|  | 2:00 | 13.45 | 3.86 | 499.48 |  |
|  | 3:00 | 13.48 | 6.74 | 432.5 |  |
|  | 4:00 | 13.5 | 4.21 | 454.51 |  |
|  | 5:00 | 13.48 | 4.1 | 446.43 |  |
|  | 6:00 | 13.5 | 62.46 | 541.58 |  |
|  | 7:00 | 13.52 | 3.43 | 499.85 |  |
|  | 8:00 | 13.52 | 85.09 | 525.3 |  |
|  | 9:00 | 13.51 | 61.83 | 489.59 |  |
|  | 10:00 | 13.48 | 92.55 | 549.55 |  |
|  | 11:00 | 13.49 | 78.04 | 542.14 |  |
|  | 12:00 | 13.49 | 87.94 | 537.27 |  |
|  | 13:00 | 13.47 | 92.47 | 589.1 |  |
|  | 14:00 | 13.47 | 105.56 | 576.61 |  |
|  | 15:00 | 13.48 | 77.53 | 546.83 |  |
|  | 16:00 | 13.51 | 18.87 | 520.92 |  |
|  | 17:00 | 13.51 | 4.9 | 474.14 |  |
|  | 18:00 | 13.48 | 50.93 | 518.78 |  |
|  | 19:00 | 13.5 | 8.77 | 510.85 |  |
|  | 20:00 | 13.51 | 57.52 | 460.94 |  |
|  | 21:00 | 13.51 | 46.97 | 517.56 |  |
|  | 22:00 | 13.52 | 11.59 | 512.6 |  |
|  | 23:00 | 13.53 | 5.76 | 523.75 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |