山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-24 | 48 | 0.3 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-24锅炉 | 0:00 | 13.5 | 75.96 | 518.06 |  |
|  | 1:00 | 13.52 | 55.65 | 500.22 |  |
|  | 2:00 | 13.54 | 81.78 | 500.58 |  |
|  | 3:00 | 13.52 | 72.86 | 504.99 |  |
|  | 4:00 | 13.52 | 13.92 | 513.53 |  |
|  | 5:00 | 13.54 | 5.33 | 516.32 |  |
|  | 6:00 | 13.55 | 10.21 | 491.61 |  |
|  | 7:00 | 13.57 | 4.75 | 509.02 |  |
|  | 8:00 | 13.56 | 10.4 | 511.6 |  |
|  | 9:00 | 13.61 | 4.71 | 483.35 |  |
|  | 10:00 | 13.63 | 8.81 | 502.95 |  |
|  | 11:00 | 13.64 | 5.33 | 519.09 |  |
|  | 12:00 | 13.69 | 6.84 | 491.99 |  |
|  | 13:00 | 13.7 | 4.79 | 509.57 |  |
|  | 14:00 | 13.68 | 4.46 | 478.27 |  |
|  | 15:00 | 13.63 | 6.45 | 510.21 |  |
|  | 16:00 | 13.61 | 9.35 | 526.53 |  |
|  | 17:00 | 13.61 | 7.38 | 497.12 |  |
|  | 18:00 | 13.61 | 6.1 | 476.01 |  |
|  | 19:00 | 13.6 | 6.42 | 496.03 |  |
|  | 20:00 | 13.62 | 5.03 | 501.49 |  |
|  | 21:00 | 13.61 | 6.34 | 516.92 |  |
|  | 22:00 | 13.64 | 5.82 | 494.51 |  |
|  | 23:00 | 13.62 | 7.03 | 498.21 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |