山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-25 | 42 | 0.31 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-25锅炉 | 0:00 | 13.64 | 6.31 | 459.94 |  |
|  | 1:00 | 13.63 | 9.13 | 477.8 |  |
|  | 2:00 | 13.64 | 6.66 | 477.29 |  |
|  | 3:00 | 13.62 | 8.3 | 466.96 |  |
|  | 4:00 | 13.61 | 6.8 | 540.66 |  |
|  | 5:00 | 13.6 | 11.4 | 552.01 |  |
|  | 6:00 | 13.6 | 5.53 | 552.25 |  |
|  | 7:00 | 13.57 | 9.57 | 546.65 |  |
|  | 8:00 | 13.6 | 5.63 | 530.56 |  |
|  | 9:00 | 13.55 | 13.8 | 507.87 |  |
|  | 10:00 | 13.56 | 5.51 | 521.14 |  |
|  | 11:00 | 13.55 | 7.59 | 511.66 |  |
|  | 12:00 | 13.54 | 4.59 | 491.95 |  |
|  | 13:00 | 13.52 | 2.97 | 504.82 |  |
|  | 14:00 | 13.51 | 5.46 | 540.99 |  |
|  | 15:00 | 13.51 | 7.13 | 553.03 |  |
|  | 16:00 | 13.44 | 3.75 | 492.38 |  |
|  | 17:00 | 13.44 | 3.99 | 479.48 |  |
|  | 18:00 | 13.43 | 3.95 | 419.4 |  |
|  | 19:00 | 13.41 | 3.64 | 450.78 |  |
|  | 20:00 | 13.46 | 4.38 | 327.76 |  |
|  | 21:00 | 13.49 | 4.23 | 294.4 |  |
|  | 22:00 | 13.51 | 4.18 | 319.16 |  |
|  | 23:00 | 13.53 | 5.52 | 297.12 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |