山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-26 | 47 | 0.26 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-26锅炉 | 0:00 | 13.53 | 5.38 | 291.18 |  |
|  | 1:00 | 13.54 | 4.69 | 262.37 |  |
|  | 2:00 | 13.54 | 4.28 | 277.34 |  |
|  | 3:00 | 13.55 | 5.53 | 247.6 |  |
|  | 4:00 | 13.55 | 4.79 | 253.4 |  |
|  | 5:00 | 13.56 | 4.89 | 191.4 |  |
|  | 6:00 | 13.52 | 4.91 | 212.92 |  |
|  | 7:00 | 13.54 | 5.39 | 229.4 |  |
|  | 8:00 | 13.17 | 5.31 | 251.74 |  |
|  | 9:00 | 13.53 | 17.01 | 238.52 |  |
|  | 10:00 | 12.05 | 5.86 | 243.81 |  |
|  | 11:00 | 12.07 | 5.41 | 405.36 |  |
|  | 12:00 | 12.07 | 6.72 | 471.31 |  |
|  | 13:00 | 12.04 | 6.12 | 564.24 |  |
|  | 14:00 | 11.98 | 119.64 | 564.49 |  |
|  | 15:00 | 12.03 | 159.12 | 583.57 |  |
|  | 16:00 | 11.97 | 91.58 | 507.99 |  |
|  | 17:00 | 11.89 | 93.52 | 542.55 |  |
|  | 18:00 | 11.91 | 78.87 | 549.23 |  |
|  | 19:00 | 11.95 | 83.09 | 560.42 |  |
|  | 20:00 | 11.94 | 21.04 | 549.6 |  |
|  | 21:00 | 11.9 | 7.59 | 565.03 |  |
|  | 22:00 | 11.88 | 66.55 | 479.3 |  |
|  | 23:00 | 11.87 | 10.41 | 466.05 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |