山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-27 | 46 | 0.27 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-27锅炉 | 0:00 | 11.87 | 13 | 479.44 |  |
|  | 1:00 | 11.89 | 5.29 | 477.52 |  |
|  | 2:00 | 11.97 | 9.58 | 501.08 |  |
|  | 3:00 | 11.97 | 3.73 | 482.11 |  |
|  | 4:00 | 11.97 | 9.59 | 492.59 |  |
|  | 5:00 | 11.91 | 5.64 | 515.27 |  |
|  | 6:00 | 11.9 | 10.93 | 466.14 |  |
|  | 7:00 | 11.91 | 5.69 | 482.13 |  |
|  | 8:00 | 11.87 | 40.53 | 498.87 |  |
|  | 9:00 | 11.75 | 96.01 | 525.77 |  |
|  | 10:00 | 11.68 | 101.9 | 527.21 |  |
|  | 11:00 | 11.7 | 125.03 | 589.87 |  |
|  | 12:00 | 11.71 | 144.68 | 578.25 |  |
|  | 13:00 | 11.71 | 169.64 | 589.54 |  |
|  | 14:00 | 11.69 | 160.89 | 606.69 |  |
|  | 15:00 | 11.67 | 131.61 | 571.81 |  |
|  | 16:00 | 11.68 | 123.99 | 561.7 |  |
|  | 17:00 | 11.62 | 78.05 | 562.14 |  |
|  | 18:00 | 11.68 | 29.15 | 521.1 |  |
|  | 19:00 | 11.7 | 3.23 | 517.25 |  |
|  | 20:00 | 11.69 | 35.51 | 511.97 |  |
|  | 21:00 | 11.71 | 5.66 | 564.11 |  |
|  | 22:00 | 11.7 | 4.22 | 466.59 |  |
|  | 23:00 | 11.72 | 4.83 | 564.88 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |