山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-28 | 34 | 0.21 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-28锅炉 | 0:00 | 11.78 | 4.38 | 514.56 |  |
|  | 1:00 | 11.78 | 4.01 | 501.95 |  |
|  | 2:00 | 11.77 | 4.08 | 453.98 |  |
|  | 3:00 | 11.77 | 5.4 | 531.04 |  |
|  | 4:00 | 11.77 | 4.21 | 505.9 |  |
|  | 5:00 | 11.77 | 7.94 | 502.74 |  |
|  | 6:00 | 11.77 | 5.28 | 486.52 |  |
|  | 7:00 | 11.77 | 9.05 | 491.87 |  |
|  | 8:00 | 11.72 | 6.2 | 516.75 |  |
|  | 9:00 | 11.63 | 57.05 | 502.92 |  |
|  | 10:00 | 11.57 | 87.76 | 556.3 |  |
|  | 11:00 | 11.54 | 111.18 | 555.05 |  |
|  | 12:00 | 11.52 | 174 | 599.59 |  |
|  | 13:00 | 11.51 | 76.26 | 555.08 |  |
|  | 14:00 | 11.52 | 3.93 | 570.69 |  |
|  | 15:00 | 11.43 | 13.1 | 575.08 |  |
|  | 16:00 | 11.45 | 3.66 | 555.56 |  |
|  | 17:00 | 11.46 | 9.5 | 533.88 |  |
|  | 18:00 | 11.39 | 4.36 | 545.43 |  |
|  | 19:00 | 11.42 | 5.28 | 542.53 |  |
|  | 20:00 | 11.47 | 3.49 | 519.05 |  |
|  | 21:00 | 11.48 | 4.82 | 524.04 |  |
|  | 22:00 | 11.5 | 3.62 | 484.66 |  |
|  | 23:00 | 11.5 | 5.09 | 512.43 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |