山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-07-31 | 45 | 0.24 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-07-31锅炉 | 0:00 | 11.83 | 3.35 | 471.9 |  |
|  | 1:00 | 11.72 | 3.43 | 445.63 |  |
|  | 2:00 | 11.59 | 2.71 | 422.96 |  |
|  | 3:00 | 11.56 | 3.3 | 497.4 |  |
|  | 4:00 | 11.56 | 2.44 | 437.15 |  |
|  | 5:00 | 11.58 | 4.03 | 442.07 |  |
|  | 6:00 | 11.56 | 3.21 | 334.73 |  |
|  | 7:00 | 11.45 | 2.56 | 495.77 |  |
|  | 8:00 | 11.37 | 13.74 | 594.38 |  |
|  | 9:00 | 11.29 | 3.38 | 774.22 |  |
|  | 10:00 | 11.35 | 2.7 | 606.38 |  |
|  | 11:00 | 11.23 | 2.17 | 502.21 |  |
|  | 12:00 | 11.29 | 0.83 | 586.08 |  |
|  | 13:00 | 11.23 | 2.17 | 502.21 |  |
|  | 14:00 | 11.57 | 0.98 | 539.65 |  |
|  | 15:00 | 12.09 | 1.6 | 526.95 |  |
|  | 16:00 | 12.06 | 1.65 | 582.32 |  |
|  | 17:00 | 12.01 | 0.39 | 513.78 |  |
|  | 18:00 | 12.08 | 1.44 | 517.87 |  |
|  | 19:00 | 12.19 | 2.49 | 427.18 |  |
|  | 20:00 | 12.19 | 1.74 | 361.08 |  |
|  | 21:00 | 12.4 | 1.19 | 281.83 |  |
|  | 22:00 | 12.45 | 2.89 | 361.96 |  |
|  | 23:00 | 12.48 | 2.38 | 428.99 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |