山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-03 | 42 | 0.74 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-03锅炉 | 0:00 | 12.82 | 3.63 | 421.61 |  |
|  | 1:00 | 12.88 | 3 | 408.05 |  |
|  | 2:00 | 12.91 | 2.99 | 450.8 |  |
|  | 3:00 | 12.9 | 3.76 | 420.81 |  |
|  | 4:00 | 12.9 | 2.49 | 410.43 |  |
|  | 5:00 | 12.9 | 3.64 | 416.91 |  |
|  | 6:00 | 12.89 | 3.32 | 370.15 |  |
|  | 7:00 | 12.92 | 4.32 | 425.78 |  |
|  | 8:00 | 12.9 | 3.59 | 435.13 |  |
|  | 9:00 | 12.84 | 2.94 | 479.4 |  |
|  | 10:00 | 12.76 | 3.83 | 612.51 |  |
|  | 11:00 | 12.73 | 3.29 | 511.8 |  |
|  | 12:00 | 12.75 | 1.99 | 546.4 |  |
|  | 13:00 | 12.69 | 2.57 | 493.28 |  |
|  | 14:00 | 12.67 | 2.57 | 485.21 |  |
|  | 15:00 | 12.77 | 2.05 | 435.93 |  |
|  | 16:00 | 12.85 | 3.35 | 287.03 |  |
|  | 17:00 | 12.84 | 2.92 | 412.6 |  |
|  | 18:00 | 12.82 | 3.21 | 445.88 |  |
|  | 19:00 | 12.72 | 3.87 | 525.53 |  |
|  | 20:00 | 12.76 | 2.7 | 448.53 |  |
|  | 21:00 | 12.82 | 3.21 | 470.97 |  |
|  | 22:00 | 12.82 | 4.65 | 413.77 |  |
|  | 23:00 | 12.81 | 3.33 | 432.52 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |