山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-04 | 54 | 0.48 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-04锅炉 | 0:00 | 12.82 | 3.59 | 468.35 |  |
|  | 1:00 | 12.83 | 2.8 | 421.02 |  |
|  | 2:00 | 12.83 | 3.46 | 442.93 |  |
|  | 3:00 | 12.81 | 3.49 | 409.64 |  |
|  | 4:00 | 12.88 | 3.43 | 421.9 |  |
|  | 5:00 | 12.85 | 3.73 | 396.71 |  |
|  | 6:00 | 12.87 | 3.08 | 409.93 |  |
|  | 7:00 | 12.88 | 2.6 | 429.13 |  |
|  | 8:00 | 12.89 | 3.62 | 449.83 |  |
|  | 9:00 | 12.88 | 0.29 | 430.83 |  |
|  | 10:00 | 12.87 | 3.55 | 426.22 |  |
|  | 11:00 | 12.88 | 4.35 | 407.03 |  |
|  | 12:00 | 12.91 | 4.67 | 443.89 |  |
|  | 13:00 | 12.89 | 3.34 | 427.44 |  |
|  | 14:00 | 12.89 | 3.69 | 492.17 |  |
|  | 15:00 | 12.95 | 3.53 | 455.95 |  |
|  | 16:00 | 12.95 | 3.63 | 473.82 |  |
|  | 17:00 | 12.91 | 3.42 | 462.53 |  |
|  | 18:00 | 12.86 | 4.19 | 497.35 |  |
|  | 19:00 | 12.89 | 4.05 | 443.29 |  |
|  | 20:00 | 12.9 | 3.31 | 475.84 |  |
|  | 21:00 | 12.89 | 2.95 | 454.39 |  |
|  | 22:00 | 12.89 | 3.16 | 474.06 |  |
|  | 23:00 | 12.9 | 2.77 | 470.96 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |