山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-05 | 56 | 1.69 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-05锅炉 | 0:00 | 12.9 | 3.3 | 452.27 |  |
|  | 1:00 | 12.87 | 3.67 | 449.03 |  |
|  | 2:00 | 12.86 | 3.97 | 457.17 |  |
|  | 3:00 | 12.87 | 2.88 | 446.4 |  |
|  | 4:00 | 12.87 | 3.63 | 442.17 |  |
|  | 5:00 | 12.88 | 1.1 | 460.9 |  |
|  | 6:00 | 12.89 | 3.53 | 455.11 |  |
|  | 7:00 | 12.89 | 3.76 | 479.38 |  |
|  | 8:00 | 12.89 | 3.48 | 467.25 |  |
|  | 9:00 | 12.9 | 3.5 | 454.69 |  |
|  | 10:00 | 12.9 | 3.67 | 444.61 |  |
|  | 11:00 | 12.42 | 4.16 | 424.63 |  |
|  | 12:00 | 12.21 | 3.56 | 509.17 |  |
|  | 13:00 | 12.14 | 2.91 | 595.43 |  |
|  | 14:00 | 11.94 | 0.83 | 430.99 |  |
|  | 15:00 | 12.24 | 2.12 | 337.55 |  |
|  | 16:00 | 12.33 | 3.82 | 353.14 |  |
|  | 17:00 | 12.16 | 3.22 | 400.96 |  |
|  | 18:00 | 12.2 | 2.88 | 416.68 |  |
|  | 19:00 | 12.16 | 2.39 | 443.34 |  |
|  | 20:00 | 12.39 | 3.43 | 442.84 |  |
|  | 21:00 | 12.38 | 3.45 | 427.47 |  |
|  | 22:00 | 12.39 | 2.82 | 426.94 |  |
|  | 23:00 | 12.41 | 4.41 | 450.31 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |