山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-06 | 60 | 2.24 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-06锅炉 | 0:00 | 12.42 | 4.2 | 445.29 |  |
|  | 1:00 | 12.42 | 4.23 | 424.86 |  |
|  | 2:00 | 12.44 | 3.74 | 418.09 |  |
|  | 3:00 | 12.42 | 3.62 | 436.81 |  |
|  | 4:00 | 12.42 | 4.3 | 426.87 |  |
|  | 5:00 | 12.41 | 4.28 | 403.04 |  |
|  | 6:00 | 12.4 | 3.7 | 366.13 |  |
|  | 7:00 | 12.46 | 4.51 | 402.01 |  |
|  | 8:00 | 12.48 | 4.62 | 369.16 |  |
|  | 9:00 | 12.45 | 3.75 | 442.2 |  |
|  | 10:00 | 12.47 | 3.93 | 428.92 |  |
|  | 11:00 | 12.44 | 4.03 | 418.7 |  |
|  | 12:00 | 12.48 | 5.34 | 411.37 |  |
|  | 13:00 | 12.45 | 3.83 | 417.25 |  |
|  | 14:00 | 12.45 | 4.81 | 440.15 |  |
|  | 15:00 | 12.48 | 4.08 | 364.63 |  |
|  | 16:00 | 12.49 | 4.13 | 333.12 |  |
|  | 17:00 | 12.48 | 5.63 | 436.65 |  |
|  | 18:00 | 12.43 | 4.47 | 443.03 |  |
|  | 19:00 | 12.38 | 5 | 454.35 |  |
|  | 20:00 | 12.41 | 3.8 | 445.73 |  |
|  | 21:00 | 12.44 | 4.7 | 385.23 |  |
|  | 22:00 | 12.42 | 4.08 | 397.18 |  |
|  | 23:00 | 12.46 | 3.46 | 317.31 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |