山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-13 | 50 | 0.26 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-13锅炉 | 0:00 | 12.4 | 5.55 | 435.43 |  |
|  | 1:00 | 12.42 | 6.17 | 427.68 |  |
|  | 2:00 | 12.41 | 5.38 | 440.53 |  |
|  | 3:00 | 12.44 | 7.39 | 479.32 |  |
|  | 4:00 | 12.44 | 4.89 | 433.56 |  |
|  | 5:00 | 12.46 | 5.58 | 422.81 |  |
|  | 6:00 | 12.47 | 5.3 | 421.42 |  |
|  | 7:00 | 12.49 | 5.22 | 419.09 |  |
|  | 8:00 | 12.5 | 6.07 | 437.13 |  |
|  | 9:00 | 12.44 | 5.35 | 450.54 |  |
|  | 10:00 | 12.42 | 4.41 | 439.39 |  |
|  | 11:00 | 12.24 | 5.24 | 431.1 |  |
|  | 12:00 | 12.42 | 5.26 | 428.46 |  |
|  | 13:00 | 12.44 | 6.17 | 418.56 |  |
|  | 14:00 | 12.43 | 4.5 | 422.61 |  |
|  | 15:00 | 12.4 | 6.04 | 407.74 |  |
|  | 16:00 | 11.65 | 5.77 | 412.24 |  |
|  | 17:00 | 11.47 | 5.72 | 410.69 |  |
|  | 18:00 | 12.44 | 4.98 | 451.34 |  |
|  | 19:00 | 12.71 | 4.98 | 459.57 |  |
|  | 20:00 | 12.8 | 6.8 | 465.38 |  |
|  | 21:00 | 12.8 | 6.72 | 485.69 |  |
|  | 22:00 | 12.78 | 3.62 | 456.35 |  |
|  | 23:00 | 12.81 | 4.9 | 446.21 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |