山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-16 | 44 | 0.56 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-16锅炉 | 0:00 | 12.81 | 5.26 | 493.21 |  |
|  | 1:00 | 2.76 | 4.83 | 480.89 |  |
|  | 2:00 | 12.73 | 5.55 | 468.1 |  |
|  | 3:00 | 12.75 | 4.54 | 502.12 |  |
|  | 4:00 | 12.59 | 5.72 | 483.77 |  |
|  | 5:00 | 12.6 | 5.04 | 450.94 |  |
|  | 6:00 | 12.68 | 4.88 | 477.07 |  |
|  | 7:00 | 12.7 | 5.26 | 513.67 |  |
|  | 8:00 | 12.58 | 5.58 | 488.77 |  |
|  | 9:00 | 11.5 | 5.85 | 496.39 |  |
|  | 10:00 | 11.33 | 4.99 | 495.69 |  |
|  | 11:00 | 11.24 | 6.08 | 461.93 |  |
|  | 12:00 | 11.09 | 4.41 | 485.55 |  |
|  | 13:00 | 11.03 | 5.79 | 470.1 |  |
|  | 14:00 | 11.01 | 4.49 | 496.43 |  |
|  | 15:00 | 10.95 | 6.44 | 500.44 |  |
|  | 16:00 | 11.07 | 5.45 | 495.91 |  |
|  | 17:00 | 11.08 | 5.18 | 482.69 |  |
|  | 18:00 | 11.15 | 5.07 | 475.33 |  |
|  | 19:00 | 11.19 | 4.15 | 482.9 |  |
|  | 20:00 | 11.24 | 4.54 | 477.23 |  |
|  | 21:00 | 11.23 | 5.86 | 483.82 |  |
|  | 22:00 | 11.23 | 5.49 | 470.67 |  |
|  | 23:00 | 11.23 | 5.28 | 480.6 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |