山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-17 | 51 | 0.582 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-17锅炉 | 0:00 | 11.24 | 5.05 | 505.16 |  |
|  | 1:00 | 11.22 | 3.91 | 481.58 |  |
|  | 2:00 | 11.22 | 4.85 | 486.27 |  |
|  | 3:00 | 11.22 | 5.39 | 479.13 |  |
|  | 4:00 | 12.21 | 5.28 | 495.48 |  |
|  | 5:00 | 11.18 | 5.73 | 496.51 |  |
|  | 6:00 | 11.17 | 5.72 | 467.54 |  |
|  | 7:00 | 11.24 | 4.6 | 473.63 |  |
|  | 8:00 | 11.23 | 5.65 | 478.05 |  |
|  | 9:00 | 11.26 | 4.41 | 435.97 |  |
|  | 10:00 | 11.32 | 6.08 | 438.68 |  |
|  | 11:00 | 11.38 | 3.92 | 461.26 |  |
|  | 12:00 | 11.33 | 4.72 | 480.23 |  |
|  | 13:00 | 11.32 | 5.31 | 466.46 |  |
|  | 14:00 | 11.27 | 8.8 | 475.34 |  |
|  | 15:00 | 11.27 | 4.94 | 454.09 |  |
|  | 16:00 | 11.27 | 5.57 | 484.26 |  |
|  | 17:00 | 11.25 | 5.42 | 438.6 |  |
|  | 18:00 | 11.26 | 5.29 | 417.87 |  |
|  | 19:00 | 11.31 | 7.31 | 406.03 |  |
|  | 20:00 | 11.33 | 5.08 | 412.76 |  |
|  | 21:00 | 12 | 4.65 | 417.72 |  |
|  | 22:00 | 12.57 | 5.5 | 382.52 |  |
|  | 23:00 | 12.64 | 6.68 | 408.4 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |