山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-19 | 39 | 0.27 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-19锅炉 | 0:00 | 12.72 | 6.54 | 478.25 |  |
|  | 1:00 | 12.72 | 5.6 | 506.74 |  |
|  | 2:00 | 12.71 | 4.88 | 509.43 |  |
|  | 3:00 | 12.76 | 2.58 | 493.47 |  |
|  | 4:00 | 12.7 | 6.09 | 504.25 |  |
|  | 5:00 | 12.68 | 5.13 | 465.61 |  |
|  | 6:00 | 12.67 | 5.39 | 497.69 |  |
|  | 7:00 | 12.72 | 5.85 | 503.24 |  |
|  | 8:00 | 12.75 | 5.72 | 514.58 |  |
|  | 9:00 | 12.73 | 4.91 | 507.67 |  |
|  | 10:00 | 12.7 | 4.67 | 516.85 |  |
|  | 11:00 | 11.77 | 5.65 | 522.17 |  |
|  | 12:00 | 11.41 | 5 | 516.91 |  |
|  | 13:00 | 11.39 | 5.83 | 517.67 |  |
|  | 14:00 | 11.38 | 3.77 | 275.89 |  |
|  | 15:00 | 11.41 | 9 | 19.03 |  |
|  | 16:00 | 15.12 | 6.91 | 18.63 |  |
|  | 17:00 | 12.39 | 7.24 | 94.11 |  |
|  | 18:00 | 12.57 | 5.18 | 5.07 |  |
|  | 19:00 | 12.61 | 6.34 | 5.65 |  |
|  | 20:00 | 12.63 | 8.52 | 4.59 |  |
|  | 21:00 | 12.62 | 5.96 | 6.36 |  |
|  | 22:00 | 12.67 | 4.58 | 5.59 |  |
|  | 23:00 | 12.66 | 6.43 | 5.83 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |