山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-20 | 37 | 0.287 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-20锅炉 | 0:00 | 12.66 | 6.43 | 5.83 |  |
|  | 1:00 | 12.67 | 5.35 | 6.63 |  |
|  | 2:00 | 12.75 | 4.35 | 5.58 |  |
|  | 3:00 | 12.75 | 4.81 | 5.26 |  |
|  | 4:00 | 12.7 | 5.87 | 5.41 |  |
|  | 5:00 | 12.71 | 6.04 | 5.82 |  |
|  | 6:00 | 12.7 | 7.23 | 5.87 |  |
|  | 7:00 | 12.71 | 5.76 | 6.23 |  |
|  | 8:00 | 12.72 | 6.92 | 5.92 |  |
|  | 9:00 | 12.71 | 4.84 | 5.74 |  |
|  | 10:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 11:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 12:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 13:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 14:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 15:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 16:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 17:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 18:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 19:00 | 25.89 | 8.12 | 18.92 |  |
|  | 20:00 | 26.27 | 7.12 | 31.35 |  |
|  | 21:00 | 25.73 | 5.63 | 6.26 |  |
|  | 22:00 | 25.51 | 6.68 | 5.73 |  |
|  | 23:00 | 25.22 | 6.42 | 5.61 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  | 10:00至18:00运营商维修在线监测仪 |  |  |  |