山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-21 | 51 | 0.218 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-21锅炉 | 0:00 | 25.2 | 6.06 | 6.15 |  |
|  | 1:00 | 25.37 | 6.38 | 7.13 |  |
|  | 2:00 | 25.68 | 5.65 | 5.72 |  |
|  | 3:00 | 25.64 | 5.59 | 5.72 |  |
|  | 4:00 | 25.3 | 6.73 | 6.16 |  |
|  | 5:00 | 25.15 | 6.73 | 5.99 |  |
|  | 6:00 | 25.4 | 6.62 | 6.12 |  |
|  | 7:00 | 25.55 | 6 | 6.34 |  |
|  | 8:00 | 25.91 | 5.81 | 6.39 |  |
|  | 9:00 | 26.13 | 6.63 | 5.52 |  |
|  | 10:00 | 26.82 | 6.77 | 6.64 |  |
|  | 11:00 | 26.72 | 5.34 | 5.24 |  |
|  | 12:00 | 26.8 | 6.68 | 6.06 |  |
|  | 13:00 | 26.87 | 7.43 | 8.13 |  |
|  | 14:00 | 26.78 | 6.92 | 11.52 |  |
|  | 15:00 | 26.72 | 7.07 | 15.6 |  |
|  | 16:00 | 26.56 | 5.82 | 9.21 |  |
|  | 17:00 | 26.59 | 8.5 | 4.43 |  |
|  | 18:00 | 26.04 | 11.98 | 9.1 |  |
|  | 19:00 | 26.16 | 6.79 | 7.83 |  |
|  | 20:00 | 26.23 | 4.58 | 4.58 |  |
|  | 21:00 | 26.04 | 4.67 | 6.03 |  |
|  | 22:00 | 25.89 | 6.41 | 6.53 |  |
|  | 23:00 | 25.62 | 5.81 | 6.59 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  | 10:00至18:00运营商维修在线监测仪 |  |  |  |