山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-28 | 34 | 0.81 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-28锅炉 | 0:00 | 25.55 | 5.48 | 115.6 |  |
|  | 1:00 | 25.36 | 5.72 | 116.88 |  |
|  | 2:00 | 25.54 | 6.22 | 116.11 |  |
|  | 3:00 | 25.54 | 7.59 | 113.62 |  |
|  | 4:00 | 25.63 | 8.41 | 116.9 |  |
|  | 5:00 | 25.48 | 7.52 | 114.46 |  |
|  | 6:00 | 25.45 | 6.18 | 122.11 |  |
|  | 7:00 | 25.49 | 5.58 | 117.67 |  |
|  | 8:00 | 25.68 | 5.14 | 125.05 |  |
|  | 9:00 | 26.3 | 4.79 | 122.16 |  |
|  | 10:00 | 26.08 | 3.89 | 131.25 |  |
|  | 11:00 | 26.05 | 5.88 | 127.44 |  |
|  | 12:00 | 26.19 | 5.58 | 123.94 |  |
|  | 13:00 | 25.57 | 5.91 | 114.12 |  |
|  | 14:00 | 25.8 | 5.78 | 117.71 |  |
|  | 15:00 | 26.26 | 7.48 | 109.46 |  |
|  | 16:00 | 26.38 | 5.15 | 101.97 |  |
|  | 17:00 | 26.85 | 6.41 | 94.98 |  |
|  | 18:00 | 26.3 | 6.33 | 95.74 |  |
|  | 19:00 | 26.06 | 5.06 | 111.73 |  |
|  | 20:00 | 25.89 | 7.46 | 104.83 |  |
|  | 21:00 | 25.92 | 5.43 | 106.03 |  |
|  | 22:00 | 25.93 | 6.93 | 108.85 |  |
|  | 23:00 | 25.6 | 5.72 | 113.11 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |