山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-31 | 39 | 0.74 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-31锅炉 | 0:00 | 25.11 | 6.07 | 89.64 |  |
|  | 1:00 | 25.44 | 5.31 | 89.73 |  |
|  | 2:00 | 25.19 | 7.34 | 95.55 |  |
|  | 3:00 | 25.1 | 7.42 | 90.96 |  |
|  | 4:00 | 25.3 | 4.8 | 84.17 |  |
|  | 5:00 | 25.66 | 11.25 | 75.02 |  |
|  | 6:00 | 25.92 | 9.79 | 93.59 |  |
|  | 7:00 | 25.42 | 6.47 | 91.81 |  |
|  | 8:00 | 25.37 | 6.47 | 92.52 |  |
|  | 9:00 | 26.19 | 3.52 | 87.84 |  |
|  | 10:00 | 25.95 | 7.15 | 90.35 |  |
|  | 11:00 | 25.91 | 5.31 | 90.07 |  |
|  | 12:00 | 25.83 | 6.49 | 86.71 |  |
|  | 13:00 | 25.73 | 6.41 | 87.19 |  |
|  | 14:00 | 26.37 | 6.48 | 90.54 |  |
|  | 15:00 | 26.43 | 6 | 94.59 |  |
|  | 16:00 | 26.42 | 8.43 | 94.07 |  |
|  | 17:00 | 26.25 | 7.48 | 89.12 |  |
|  | 18:00 | 26.24 | 6.95 | 101.15 |  |
|  | 19:00 | 26.08 | 6.03 | 106.05 |  |
|  | 20:00 | 26.13 | 5.13 | 100.12 |  |
|  | 21:00 | 26.09 | 4.91 | 90.26 |  |
|  | 22:00 | 25.87 | 5.76 | 89.81 |  |
|  | 23:00 | 25.54 | 6.37 | 86.61 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |