山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-01 | 30 | 0.505 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-01锅炉 | 0:00 | 25.47 | 5.48 | 89.44 |  |
|  | 1:00 | 25.46 | 6.44 | 85.74 |  |
|  | 2:00 | 25.56 | 5.24 | 82.21 |  |
|  | 3:00 | 25.43 | 7.57 | 81.59 |  |
|  | 4:00 | 25.23 | 6.77 | 77.7 |  |
|  | 5:00 | 25.28 | 10.33 | 79.18 |  |
|  | 6:00 | 25.47 | 5.88 | 89.07 |  |
|  | 7:00 | 25.48 | 6.56 | 91.88 |  |
|  | 8:00 | 23.54 | 4.09 | 43.84 |  |
|  | 9:00 | 22.97 | 6.46 | 102.2 |  |
|  | 10:00 | 23.15 | 10.66 | 98.77 |  |
|  | 11:00 | 23.1 | 5.38 | 93.9 |  |
|  | 12:00 | 23.09 | 8.31 | 81.08 |  |
|  | 13:00 | 23.02 | 7.23 | 80.01 |  |
|  | 14:00 | 22.92 | 5.42 | 69.48 |  |
|  | 15:00 | 22.96 | 6.93 | 81.83 |  |
|  | 16:00 | 22.7 | 5.52 | 74.64 |  |
|  | 17:00 | 22.81 | 4.59 | 72.29 |  |
|  | 18:00 | 25.28 | 6.26 | 85.01 |  |
|  | 19:00 | 25.4 | 5.02 | 91.24 |  |
|  | 20:00 | 25.5 | 7.24 | 89.58 |  |
|  | 21:00 | 25.52 | 8.69 | 89.3 |  |
|  | 22:00 | 25.7 | 6.19 | 80.17 |  |
|  | 23:00 | 25.5 | 5.49 | 90.45 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |