山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-02 | 41 | 0.35 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-02锅炉 | 0:00 | 25.63 | 5.87 | 88.55 |  |
|  | 1:00 | 25.61 | 6.93 | 91.44 |  |
|  | 2:00 | 25.4 | 5.94 | 84.94 |  |
|  | 3:00 | 25.36 | 7.52 | 94.51 |  |
|  | 4:00 | 25.51 | 5.84 | 92.7 |  |
|  | 5:00 | 25.43 | 6.62 | 95.04 |  |
|  | 6:00 | 25.45 | 5.34 | 96.33 |  |
|  | 7:00 | 25.57 | 6.23 | 90.01 |  |
|  | 8:00 | 25.72 | 6.05 | 101.17 |  |
|  | 9:00 | 26.29 | 8.23 | 96.66 |  |
|  | 10:00 | 25.91 | 3.91 | 237.31 |  |
|  | 11:00 | 25.33 | 7.15 | 180.38 |  |
|  | 12:00 | 26.14 | 4.81 | 6.58 |  |
|  | 13:00 | 26.25 | 3.79 | 87.63 |  |
|  | 14:00 | 26.93 | 6.8 | 86.89 |  |
|  | 15:00 | 26.24 | 5.73 | 77.48 |  |
|  | 16:00 | 30.95 | 6.19 | 122.53 |  |
|  | 17:00 | 25.57 | 5.06 | 96.71 |  |
|  | 18:00 | 25.34 | 6.54 | 96.95 |  |
|  | 19:00 | 24.96 | 6.26 | 96.5 |  |
|  | 20:00 | 25.54 | 5.4 | 85.08 |  |
|  | 21:00 | 25.6 | 6.16 | 80.81 |  |
|  | 22:00 | 25.47 | 6.2 | 93.81 |  |
|  | 23:00 | 25.4 | 5.53 | 89.24 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |