山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-03 | 35 | 0.38 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-03锅炉 | 0:00 | 25.31 | 4.99 | 94.42 |  |
|  | 1:00 | 25.28 | 6.99 | 90.12 |  |
|  | 2:00 | 25.31 | 5.95 | 87.62 |  |
|  | 3:00 | 25.27 | 6.5 | 85.87 |  |
|  | 4:00 | 25.15 | 6.5 | 89.92 |  |
|  | 5:00 | 25.27 | 6.35 | 96.53 |  |
|  | 6:00 | 25.39 | 5.02 | 105.94 |  |
|  | 7:00 | 25.85 | 6.29 | 94.71 |  |
|  | 8:00 | 26.25 | 5.14 | 102.91 |  |
|  | 9:00 | 26.55 | 5.93 | 108.97 |  |
|  | 10:00 | 26.5 | 6.05 | 90.73 |  |
|  | 11:00 | 26.26 | 6.49 | 88.06 |  |
|  | 12:00 | 25.96 | 5.33 | 91.28 |  |
|  | 13:00 | 26.13 | 5.37 | 88.37 |  |
|  | 14:00 | 26.47 | 5.23 | 90.69 |  |
|  | 15:00 | 26.75 | 5.6 | 63.52 |  |
|  | 16:00 | 27.05 | 7.18 | 64.17 |  |
|  | 17:00 | 27.14 | 6.31 | 81.7 |  |
|  | 18:00 | 27 | 6.3 | 83.8 |  |
|  | 19:00 | 26.14 | 4.57 | 80.95 |  |
|  | 20:00 | 26.29 | 6.07 | 88.69 |  |
|  | 21:00 | 26.25 | 6.05 | 82.68 |  |
|  | 22:00 | 26.02 | 7.61 | 89 |  |
|  | 23:00 | 26.05 | 7.24 | 97.7 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |