山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-04 | 37 | 0.57 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-04锅炉 | 0:00 | 26 | 6.05 | 86.29 |  |
|  | 1:00 | 25.24 | 5.56 | 75.84 |  |
|  | 2:00 | 25.13 | 6.06 | 64.11 |  |
|  | 3:00 | 25.18 | 5.73 | 91.11 |  |
|  | 4:00 | 25.5 | 5.64 | 83.47 |  |
|  | 5:00 | 25.26 | 5.13 | 87.27 |  |
|  | 6:00 | 25.37 | 8.01 | 88.97 |  |
|  | 7:00 | 25.53 | 6.17 | 90.38 |  |
|  | 8:00 | 25.73 | 6.1 | 102.04 |  |
|  | 9:00 | 26.55 | 5.3 | 110.32 |  |
|  | 10:00 | 26.99 | 4.76 | 115.25 |  |
|  | 11:00 | 26.87 | 7.22 | 99.39 |  |
|  | 12:00 | 27.1 | 4.93 | 98.48 |  |
|  | 13:00 | 27.17 | 5.66 | 90.57 |  |
|  | 14:00 | 27.21 | 7.2 | 74.69 |  |
|  | 15:00 | 26.8 | 4.98 | 88.82 |  |
|  | 16:00 | 31.72 | 2.23 | 80.63 |  |
|  | 17:00 | 27.59 | 5.22 | 84.57 |  |
|  | 18:00 | 26.83 | 5.99 | 76.86 |  |
|  | 19:00 | 26.86 | 6.13 | 86.22 |  |
|  | 20:00 | 26.35 | 5.64 | 87.9 |  |
|  | 21:00 | 26.33 | 4.63 | 87.47 |  |
|  | 22:00 | 25.86 | 4.65 | 79.76 |  |
|  | 23:00 | 26.07 | 6.86 | 92.3 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |