山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-06 | 39 | 0.32 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-06锅炉 | 0:00 | 26.88 | 10.37 | 448.43 |  |
|  | 1:00 | 26.48 | 110.77 | 532.48 |  |
|  | 2:00 | 25.08 | 109.91 | 524.55 |  |
|  | 3:00 | 24.47 | 73.52 | 551.43 |  |
|  | 4:00 | 25.6 | 26.06 | 551.06 |  |
|  | 5:00 | 24.96 | 9.16 | 565 |  |
|  | 6:00 | 25.91 | 6.2 | 571.49 |  |
|  | 7:00 | 25.88 | 8.23 | 568.22 |  |
|  | 8:00 | 25.9 | 5.88 | 556.75 |  |
|  | 9:00 | 25.48 | 18.18 | 547.25 |  |
|  | 10:00 | 26.37 | 5.45 | 558.42 |  |
|  | 11:00 | 26.08 | 15.03 | 568.44 |  |
|  | 12:00 | 26.8 | 5.59 | 565.35 |  |
|  | 13:00 | 26.11 | 8.07 | 557.21 |  |
|  | 14:00 | 26.12 | 8.28 | 561.55 |  |
|  | 15:00 | 26.19 | 7.74 | 565.96 |  |
|  | 16:00 | 26.19 | 7.31 | 576 |  |
|  | 17:00 | 26.18 | 7.64 | 572.36 |  |
|  | 18:00 | 26.75 | 5.39 | 579.51 |  |
|  | 19:00 | 26.31 | 7.01 | 539.32 |  |
|  | 20:00 | 26.22 | 5.6 | 581.95 |  |
|  | 21:00 | 26.03 | 7.68 | 584.84 |  |
|  | 22:00 | 26.07 | 6.84 | 567.85 |  |
|  | 23:00 | 26.07 | 6.24 | 591.93 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |