山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-08 | 37 | 0.481 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-08锅炉 | 0:00 | 25.69 | 6.88 | 564.17 |  |
|  | 1:00 | 25.24 | 5.23 | 540.88 |  |
|  | 2:00 | 25.38 | 5.89 | 548.77 |  |
|  | 3:00 | 24.8 | 5.9 | 545.24 |  |
|  | 4:00 | 25.56 | 6.44 | 550.82 |  |
|  | 5:00 | 25.09 | 7 | 552.48 |  |
|  | 6:00 | 25.24 | 5.35 | 543.87 |  |
|  | 7:00 | 25.17 | 6.75 | 549.04 |  |
|  | 8:00 | 25.34 | 6.72 | 565.43 |  |
|  | 9:00 | 25.74 | 4.85 | 555.93 |  |
|  | 10:00 | 23.51 | 161.49 | 559.2 |  |
|  | 11:00 | 23.41 | 176.72 | 542.37 |  |
|  | 12:00 | 23.34 | 204.39 | 540.43 |  |
|  | 13:00 | 23.31 | 231.89 | 545.86 |  |
|  | 14:00 | 23.88 | 229.75 | 560.5 |  |
|  | 15:00 | 23.62 | 204.28 | 573.82 |  |
|  | 16:00 | 23.92 | 173.26 | 546.28 |  |
|  | 17:00 | 24.26 | 199.85 | 550.28 |  |
|  | 18:00 | 23.48 | 193.68 | 554.05 |  |
|  | 19:00 | 23.22 | 187.45 | 552.82 |  |
|  | 20:00 | 23.25 | 152.11 | 547.31 |  |
|  | 21:00 | 22.22 | 161.79 | 547.14 |  |
|  | 22:00 | 23.48 | 163.41 | 540.45 |  |
|  | 23:00 | 23.22 | 161.37 | 554.86 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |