山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-09 | 51 | 1.57 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-09锅炉 | 0:00 | 23.3 | 163.87 | 552.48 |  |
|  | 1:00 | 23.37 | 194.23 | 561.81 |  |
|  | 2:00 | 23.26 | 201.89 | 541.59 |  |
|  | 3:00 | 23.16 | 216.17 | 273.27 |  |
|  | 4:00 | 23.46 | 228.43 | 544.4 |  |
|  | 5:00 | 24.08 | 216.35 | 561.24 |  |
|  | 6:00 | 23.84 | 212.57 | 556.85 |  |
|  | 7:00 | 23.95 | 197.56 | 558.11 |  |
|  | 8:00 | 24.27 | 201.76 | 556.62 |  |
|  | 9:00 | 24.18 | 192.34 | 568.48 |  |
|  | 10:00 | 24.36 | 208.45 | 575.53 |  |
|  | 11:00 | 24.22 | 225.6 | 573.25 |  |
|  | 12:00 | 24.41 | 261.75 | 673.69 |  |
|  | 13:00 | 24.39 | 302.78 | 588.64 |  |
|  | 14:00 | 24.49 | 399.79 | 680.91 |  |
|  | 15:00 | 24.83 | 256.46 | 473.52 |  |
|  | 16:00 | 24.23 | 141.08 | 340.2 |  |
|  | 17:00 | 24.31 | 214.21 | 575.34 |  |
|  | 18:00 | 24.16 | 193.97 | 543.25 |  |
|  | 19:00 | 23.58 | 235.68 | 555.31 |  |
|  | 20:00 | 24.01 | 247.84 | 538.74 |  |
|  | 21:00 | 23.6 | 299.81 | 560.95 |  |
|  | 22:00 | 23.7 | 296.73 | 530.88 |  |
|  | 23:00 | 23.34 | 280.96 | 548.84 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |